ПАМЯТКА

О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

- Не оставлять служебные кабинеты незапертыми при отсутствии в них работников.

- Не загромождать эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы каким-либо оборудованием и предметами.

- В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

Запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях,  не  соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей,  или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода  и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться самодельными и неисправными электроприборами,  подводками и удлинителями,  розетками и другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой,  тканью  и  другими горючими материалами,  а также эксплуатировать их со снятыми колпаками;

- пользоваться электроутюгами,  электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без  подставок  из  негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в  сеть  электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и иные электроприборы;

- применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»);

- разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения;

- курить в помещениях учреждения;

- производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях;

- хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы;

- использовать для отделки стен и потолков горючие материалы;

- снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;

- проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа директора.

В случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону « 01», с мобильного телефона «112»